## Pola zaznaczone siwym kolorem wypełnia Laboratorium

| ZLECENIE WYKONANIA BADANIA Nr ……..………..… z dnia ……………….…….....… |
| --- |
| Zleceniodawca (nazwa/adres/NIP): | Numer próbki: ...................... |
| Dane kontaktowe klienta:………………..………………. |
| Cel badania: wymagania prawne / badanie technologiczne / inne……………………………………………………………………………………….. Miejsce pobrania próbki : ....................................................................................................................................................................................... Punkt pobrania próbki : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Obiekt badany: próbka ………………………………………………………………………………...………………………….……………….………..… Data/godzina pobrania próbki: .............................................................................................................................................................................. .. Sposób pobrania próbki: automatyczna stacja poboru próbek / ręcznie Rodzaj próbki: jednorazowa / złożona Próbkobiorca: .......................................................................................................................................................................................................... Próbka pobrana zgodnie z: ………………………………………………………………………………………………………………..………………….. |
| W przypadku, gdy badana próbka została pobrana i/lub dostarczona przez Zleceniodawcę, opis miejsca pobrania próbki sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu. |
| Data dostarczenia do laboratorium | Data rozpoczęcia badania | Data zakończenia badania | nie dotyczy klienta wewnętrznego |
|  |  |  | FORMA PŁATNOŚCI /na podst. wystawionej faktury/ |
|  |  |  | przelew / gotówka |
| Stan dostarczonej próbki: | ………………………………………………........................………………… | ODBIÓR WYNIKÓW: osobiście / pocztą |
| Archiwizacja próbki: tak / nie Uczestnictwo w charakterze świadka w badaniach wykonywanych dla klienta: tak / nie Lp. Badany parametr Metoda badawcza *A *N Zakres metody Jednostka Zlecam badanie Wynik podać z niepewnością** zaznaczyć X zaznaczyć X 1. Odczyn pH PN-90/C-04540.01 - N 7-14 - 2. ChZT-Cr (O2) PN-ISO 15705:2005 1) A 15-10 000 mg/l 3. BZT5 (O2) PN-EN 1899-1:2002 PN-EN 1899-2:2002 1) A 3-2000 0,5-5,0 mg/l 4. Zawiesiny PN-EN 872:2007+Ap 1:2007 1) A 5,0-2000 mg/l 5. Azot ogólny (N) Procedura badawcza nr 03 wyd.02 z dnia 10.05.2013r. na podstawie testu kuwetowego Hach- Lange LCK 138, LCK 238, LCK 338 2) A 1,0-200 mg/l 6. Fosfor ogólny (P) Procedura badawcza nr 02 wyd.02 z dnia 10.05.2013r. na podstawie testu kuwetowego Hach- Lange LCK 348, LCK 349, LCK 350 2) A 0,050-40 mg/l *A - badanie akredytowane / Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 813 / * N - badanie nieakredytowane ** niepewność rozszerzona / k=2; przy 95% prawdopodobieństwie/ 1) metoda zgodna z wymaganiami określonymi w przepisach prawnych 2) metoda równoważna na podstawie art. 12 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Na sprawozdaniu wynik niższy od granicy oznaczalności zostanie zapisany jako „<” (poniżej) a wynik powyżej górnego zakresu akredytacji metody zostanie podany jako badanie nieakredytowane. Koszt wykonania usługi: ......................................................................................................................................................... Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi/reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania sprawozdania AKCEPTACJA KLIENTA PRZEGLĄD ZLECENIA/ ZLECENIE PRZYJĄŁ: |