**Załącznik nr 5**

**WYKAZ PUNKTÓW POMIAROWYCH**

**„Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń oraz oprogramowania do systemu monitoringu pracy sieci wodociągowej na terenie miasta Tczew”**

**I. Wykaz punktów pomiarowych wykonywanych przez Wykonawcę**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nr pkt** | **Śr. rurociągu** | **Materiał rurociągu** | **Rodzaj nawierzchni** | **Lokalizacja pkt** |
| 1. | 5 | 150 | PCV | pobocze | U. Motława, za ogrodami działkowymi, przy torach kolejowych |
| 2 | 9 | 300 | Żeliwo/PCV | pobocze | Ul Armii Krajowej/ ul. Jagiellońska CPN |
| 3. | 10 | 160 | PCV | chodnik | UL. Jagiellońska/ ul. Armii Krajowej CPN |
| 4. | 11 | 315 | PE | chodnik | Ul. Jagiellońska / ul. Wigury |
| 5. | 12. | 110 | PCV | polbruk | Ul. Jagiellońska / ul. Rokicka |
| 6. | 13. | 110 | PCV | chodnik | Ul. Jagiellońska/Piotrowo |
| 7. | 14. | 400 | żeliwo | asfalt | Ul. Jagiellońska/ ul. Zygmunta Starego |
| 8. | 15 | 200 | PE | polbruk | Ul. Gdańska - CPN |
| 9. | 16. | 125 | żeliwo | trylinka | Ul. Sadowa – przy Al. Solidarności( śmietnik) |
| 10. | 17 | 400 | PE | pobocze | Al. Solidarności/sklep Carrefour |
| 11. | 18. | 225 | PCV | chodnik | Ul. Kociewska/ Al. Solidarności |
| 12. | 19. | 250 | PCV | chodnik | Ul. Wojska Polskiego - CPN Shell |
| 13. | 20 | 400 | żeliwo | trawnik | Al. Solidarności/ za ul. Kociewską |
| 14. | 21. | 200 | żeliwo | droga płyty Yomb | Ul. Piastowska 3 A |
| 15. | 22. | 400 | żeliwo | pobocze  | Ul. Głowackiego 56 |
| 16. | 23. | 200 | PE | pobocze | granica miasta Tczew / Śliwiny |
| 17. | 26. | 100 | stalowy | chodnik | Ul. Bałdowska/ ul. Nowowiejska |
| 18. | 27. | 100 | stalowy | chodnik | Ul. Bałdowska / ul. Starowiejska |
| 19. | 28. | 100 | żeliwo | Trylinka/ulica | Ul. Wyspiańskiego |
| 20. | 29. | 100 | żeliwo | Trylinka/ ulica | Ul. Wybickiego |
| 21. | 30. | 125 | żeliwo | chodnik | Ul. Sinkiewicza |
| 22. | 31. | 110 | PCV | Trylinka/ ulica | Ul. Zielona |
| 23. | 32. | 150 | żeliwo | asfalt | Ul. Bałdowska/fontanna |
| 24. | 33. | 250 | PE | pobocze | Ul. Bałdowska (Wieża ciśnień) |
| 25. | 34. | 250 | PE | asfalt | Ul. 30- Stycznia/pomnik żołnierzy radzieckich |
| 26. | 35. | 150 | PE | chodnik | Ul. Czyżykowska/ ul Kołłątaja |
| 27. | 37. | 200 | azbest | chodnik | Ul. Wojska Polskiego ( kiosk)/ ul. Targowa |
| 28. | 38. | 100 | PCV | Chodnik/trawnik | Ul. Grunwaldzka |
| 29. | 39. | 160 | PE | pobocze | Ul. Za Dworcem/most kolejowy |
| 30. | 40 | 200 | żeliwo | Trawnik/asfalt | Ul. Mostowa |
| 31. | 42. | 150 | żeliwo | trawnik | Ul. Jagiellońska ( naprzeciwko McDonalds) |

**II. Wykaz punktów pomiarowych wykonywanych przez Zamawiającego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nr pkt** | **Śr. rurociągu** | **Materiał rurociągu** | **Rodzaj nawierzchni** | **Lokalizacja pkt** |
| 1. | 6. | 100 | PCV | pobocze | Ul. Kwiatowa/ ul. Malinowska |
| 2. | 7 | 100 | PCV | pobocze | TBS/Kanał Młyński |
| 3. | 8 | 100 | żeliwo | pobocze | Ul Armii Krajowej/os Malinowskie, trafostacja |
| 4. | 25. | 100 | stalowe | pobocze | Ul. 30-go Stycznia (Wiadukt kolejowy) |
| 5. | 36. | 100 | PE | Trylinka/chodnik | Ul. Targowa |
| 6. | 41. | 100 | PCV | trawnik | Ul. Czatkowska |
| 7. | 24. | 150 | żeliwo | pobocze | Ul. Rokicka/ ciepłownia |