Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

83-110 Tczew, ul. Czatkowska 8

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ                                  Z PRZYŁĄCZAMI W UL. ANNY ŁAJMING,                                 UL. KS. WŁADYSŁAWA MŁYŃSKIEGO                                       ORAZ UL. WIKTORA JAGALSKIEGO W TCZEWIE”

nr sprawy: NI/039/2014

Zatwierdził:

Prezes Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie

Dyrektor Naczelny

Marcjusz Fornalik

dnia 04.06.2014r.

________________________________

(Kierownik Zamawiającego)

SPIS TREŚCI:

1. Informacje o zamawiającym	2

2. Tryb udzielania zamówienia	2

3. Opis przedmiotu zamówienia	2

4. Termin wykonania	5

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków	5

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach	6

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami	9

8. Wymagania dotyczące wadium	11

9. Termin związania ofertą	12

10. Opis sposobu przygotowania ofert	12

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	13

12. Opis sposobu obliczenia ceny	13

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert	14

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu      zawarcia umowy w sprawie zamówienia	14

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	15

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy	16

17. Środki ochrony prawnej	17

18. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia	18

19. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia	18

Załącznik Nr 1	19

Załącznik Nr 2	22

Załącznik Nr 3	23

Załącznik Nr 4	24

Załącznik Nr 5	25

Załącznik Nr 6	26

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

- Zamawiającym jest:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

83 - 110 Tczew, ul. Czatkowska 8,

NIP: 593 - 010 - 32 - 34

tel. 58/ 530-52-70, 58/ 530-52-78, fax: 58/ 531-21-82

strona www: zwik.tczew.pl

adres e-mail: zwik@zwik.tczew.pl

godziny urzędowania: dni robocze 7:00 - 15:00

- Informacje dotyczące zamówień zamieszczone są w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń w budynku administracyjnym ZWiK) oraz na stronie internetowej w części „Zamówienia publiczne” (www.zwik.tczew.pl).

# 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez ZWiK Sp. z o.o. z dnia 26.04.2010r.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zamówienie sektorowe podprogowe o wartości poniżej 5.186.000 euro.

- Podstawa prawna wybory trybu dzielenia zamówienia sektorowego: § 3 ust. 2 lit. a Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZWiK Sp. z o.o.

# 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

| 45.23.13.00-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| --- | --- |

  - Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami w ul. Anny Łajming, ul. Ks. Władysława

Młyńskiego oraz ul. Wiktora Jagalskiego w Tczewie

{rejon ul. Głowackiego , część południowa. Działki nr :  347/11, 347/12, 347/13, 347/10 (obręb 13);

60/6, 58/8, 56/26, 56/14 (obręb 12)}.

  - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

- sieć kanalizacji sanitarnej – rury PP (lite) SN8  DN200  i długości  L= 647,30 mb

w tym :

-  ul. Anny Łajming :  odcinek od Sistn.184 do S.39; od S.43 do S43.5 o L= 139,20 mb

-  ul. Wiktora Jagalskiego : odcinek od S.43 do S43.2 o L= 62,80 mb

-  ul. Ks. Władysława Młyńskiego : odcinek od S.39 do S.22; od S.22 do S22.2 o L= 445,30 mb

- sieć wykonana metodą bezwykopową – przewiert sterowany w ul. Ks. Władysława Młyńskiego na odcinku od S.27 do S.28 o długości L= 92,90 mb , rura przeciskowa stalowa (ochronna)  350 pod gazociągiem wysokiego ciśnienia, rura przewodowa PP DN200 SN8 .

- budowa studni rewizyjnych betonowych fi 1200 mm  -  27 szt.

w tym :

-   ul. Anny Łajming :    6 szt.   (S.43, S.42, S.41, S.40, S.39, S43.5)

-   ul. Wiktora Jagalskiego :   2 szt.  (S43.1, S43.2)

-  ul. Ks. Władysława Młyńskiego :  19 szt.  (S.38, S.37, S.36, S.35, S.34, S.33, S.32, S.31, S.30, S.29, S.28, S.27, S.26, S.25, S.24, S.23, S.22, S22.1, S22.2)

- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PP (lite) SN8 DN160 (36 szt.) o łącznej długości L = 181,60 mb     do granicy działek, zabezpieczone i zaślepione korkiem,

w tym :

-    ul. Anny Łajming :  7szt. o łącznej długości L= 29,80 mb (do działek nr : 347/9, 347/8, 347/16, 347/15, 347/5, 347/6)

-    ul. Wiktora Jagalskiego :  1 szt. o długości L= 1,50 mb  (do działki nr 347/19)

-   ul. Ks. Władysława Młyńskiego :  28 szt. o łącznej długości L= 150,30 mb  (do działek nr :  60/4, 60/11, 60/3, 58/6, 58/5, 58/4, 58/13, 58/3, 58/12, 58/2, 58/11, 56/23, 58/10, 56/22, 56/28, 56/21, 56/29, 56/19, 56/32, 56/18, 56/33, 56/17, 56/34, 56/35, 56/15, 56/36, 56/13, 56/12)

- roboty ziemne,

- rozebranie nawierzchni jezdni, chodników i krawężników,

- próby szczelności, odbiór robót i kontrole jakości,

- zagęszczenie gruntu w wykopie warstwowe, należy zapewnić wymianę gruntu na pospółkę piaskowo-żwirową w wykopie, w ilości pozwalającej na zagęszczenie zasypanych wykopów                          i uzyskaniu wymaganych stopni zagęszczenia,

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną z uzyskaniem współczynnika min. 0,98 pod drogami ; 0,8 poza drogami.

- przywrócenie nawierzchni ulic, chodników i terenów zielonych do stanu pierwotnego,

Uwaga:  Należy przewidzieć wymianę uszkodzonych materiałów z rozebranej nawierzchni i ich uzupełnienie na koszt Wykonawcy.

- prace w rejonie występujących skrzyżowań z innymi sieciami wykonywać ręcznie z jednoczesnym zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia,

- na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych należy zastosować rurę osłonową dzieloną – PS, np. typu AROT A160 PS długości 2m do 3 m,

- skrzyżowania z istniejącymi gazociągami należy zabezpieczyć rurami ochronnymi PE dn250 o długości 3,0 m (po 1,50 m w każdą stronę od przewodu gazowego),

- wykonanie robót zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych t. I i II oraz warunkami szczegółowymi wykonania robót drogowych”,

- szczegółowy zakres robót zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, STWiOR oraz przedmiarem robót (stanowiących załączniki do SIWZ).

  - Warunkiem odbioru robót przez Zamawiającego będzie dostarczenie przez Wykonawcę protokołu zdania nawierzchni od zarządcy drogi lub terenu.

  - Wymagania materiałowe:

  - rury kanalizacyjne PP (lite) zgodnie z PN-EN 1852, ze ścianka korygowaną ze wzmocnionym wierzchołkiem karbu, łączone na kielich z uszczelkami symetrycznymi z EPDM i poliuretanowymi,                o klasie wytrzymałości SN-8, rury i kształtki należy stosować od jednego producenta;

  - rury stosowane do metody bezwykopowej (ochronne) stalowe przeciskowe;

  - studnie rewizyjne z kręgów betonowych z klasy betonu B-45   1200, 2000, kręgi łączone na wpust                 z uszczelką gumową i zaprawą klejącą, dolny krąg musi być monolitycznie połączony z dnem studni, muszą mieć także pierścień dystansowy i stopnie złazowe, wyposażone we włazy żeliwne zatrzaskowe typu ciężkiego klasy D okrągłe bez wentylacji z korpusem żeliwnym i pokrywą żeliwną z wypełnieniem betonowym, zewnętrzne ściany studni izolowane powłoką abizolu R+2xP,

  - połączenie rur kanalizacyjnych PP ze studzienkami wykonane za pomocą przejść szczelnych (systemowych) osadzonych fabrycznie;

  - materiały i urządzenia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać co do jakości wymagań wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawa Budowlanego, posiadać aprobaty techniczne Cobrti Instal oraz wymagań projektu. Materiały powinny posiadać opisy umożliwiające precyzyjną identyfikację spełniania wymagań.

Uwaga:

Wszystkie materiały co do których podano typ i nazwę producenta można zastąpić materiałami o parametrach równoważnych nie gorszych niż podane w dokumentacji projektowej.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z instrukcjami montażowymi producentów urządzeń i materiałów, i ściśle ich przestrzegać.

  - Użyte materiały muszą być fabrycznie nowe, posiadać certyfikaty i atesty oraz spełniać normy przewidziane przepisami prawa.

  - Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z załączonym opisem przedmiotu zamówienia, a także wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP i p.poż. oraz obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawa.

  - Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

  - Koszt odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

  - Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

- pokrycie ewentualnych strat wynikłych z prowadzenia robót powodujących pogorszenie stanu nieruchomości lub jej składników,

- organizację zaplecza budowy,

- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, Urząd Geodezji i Kartografii,

- wykonanie monitoringu TV kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem szczegółowego obrazu wszystkich złączy pomiędzy odcinkami rur oraz miejsc budzących wątpliwości tj. rys na materiale, nierówności, wgnieceń (wersja elektroniczna i papierowa z wydrukiem spadków)

  - Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia (tj. na wszystkie wykonane roboty, zabudowane materiały i urządzenia) wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

# 4. TERMIN WYKONANIA

- Termin wykonania zamówienia :  od podpisania umowy do 30.09.2014r.

# 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nadkładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesji, zezwolenia lub licencji).

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy powinni udokumentować realizację                   w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej roboty, której przedmiotem była:

- budowa kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 300 tys. zł brutto

- realizacja przejścia sieciami w technologii pojedynczego przewiertu sterowanego o długości                        min. 100m

Powyższe warunki Zamawiający uzna za spełnione dla zadań zrealizowanych łącznie (na jednej robocie budowlanej) lub rozdzielnie.

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca zapewni kierowanie robotami przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca powinien posiadać opłaconą polisę, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:  300.000,00 zł.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywania zamówienia.

- Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu.

- Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na postawie § 18 ust. 1 i 2 Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZWiK Sp. z o.o.

- Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.

- Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- Jest niezgodna z Regulaminem.

- Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

# 6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH

- Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie, o których mowa w § 16 Regulaminu z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w § 18 Regulaminu z wykorzystanie wzoru – załącznik nr 3.

- Wykaz robót budowlanych z wykorzystanie wzoru – załącznik nr 4.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z wykorzystanie wzoru - załącznik nr 5.

- Uzupełniony i podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania zobowiązań przez Wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 6). Wypełnione wszystkie pozycje dotyczące Wykonawcy i warunków na bazie złożonej przez siebie oferty.

- Kosztorys ofertowy na wykonanie przedmiotu zamówienia – podpisany przez Wykonawcę.

- Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących oferty, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z § 18 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZWiK Sp. z o.o. Wykonawca składa:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

- Oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub świadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do jego wykonania do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4.

Wykonawcy powinni udokumentować realizację w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej roboty, której przedmiotem była:

- budowa kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 300 tys. zł brutto

- realizacja przejścia sieciami w technologii pojedynczego przewiertu sterowanego o długości                        min. 100m

Powyższe warunki Zamawiający uzna za spełnione dla zadań zrealizowanych łącznie (na jednej robocie budowlanej) lub rozdzielnie.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiadających za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i na potwierdzenie dołączyć kserokopie tych uprawnień oraz kserokopie aktualnej przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

- Opłaconą polisę, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:  300.000,00 zł.

- Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- Wszystkie dokumenty mogą być składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

- W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

- Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych dokumentów.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego.

- Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników.

- Złożenie przez Wykonawców fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

- Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu, jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawionej zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty.

- Oferta winna zawiera wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punktach:

- 6 ppkt 1b,

- 6 ppkt 2a, 2b, 2c, 2d.

dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:

- Punkcie 6 ppkt 2b, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

- Punkcie 6 ppkt 2c i 2d, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszania potwierdzające, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania.

- Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.

- Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez składającego ofertę w terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin składania ofert.

- Wymienione powyżej dokumenty Wykonawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał.

- Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po dokonaniu przez Zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, niepodlegających udostępnieniu.

- Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalnianiu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z p. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

# 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną poczta e-mailowa).

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na nr faksu Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej: j.witkowska@zwik.tczew.pl.

- Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.

W każdej korespondencji należy powoływać się na znak niniejszej sprawy: NI/039/2014r.

- W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

- Wyjaśnienia treści SIWZ:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego później niż koniec dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego do składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie połowy terminu do składania ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Treść zapytań oraz wyjaśnienia zostaną jednocześnie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w części przewidzianej dla zamówień publicznych oraz przekazane wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

- Modyfikacja treści specyfikacji:

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ potrzebny jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.

- Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

- Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

- Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Oferta Wykonawcy, który w ciągu 3 dni od dania doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osoby ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami są:

- w sprawach merytorycznych: Agnieszka Walter

(tel. 58 / 530 52 78, e-mail: a.walter@zwik.tczew.pl)

- w sprawach formalnych: Joanna Witkowska

(tel. 58 / 530 52 70 w. 92, e-mail: j.witkowska@zwik.tczew.pl)

# 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

10.000,00 zł   [słownie:  dziesięć tysięcy złotych 00/100]

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu – płatne przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

- Gwarancjach bankowych.

- Gwarancjach ubezpieczeniowych.

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank NORDEA 89 1440 1101 0000 0000 1268 9713 z adnotacją: Wadium na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łajming, Ks. Młyńskiego, Jagalskiego w Tczewie ”

- Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi w umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie, natomiast kserokopie dokumentu wadialnego należy dołączyć do oferty.

- Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub inny dokument stanowiący formę wadium musi zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.

- Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie wykluczona bez rozpatrywania.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- Upłynął termin związania ofertą.

- Zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

- Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Który został wykluczony z postępowania.

- Którego oferta została odrzucona.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawcy pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

- W uzasadnionych przypadkach, do ostatniego dnia przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców dowolną ilość razy w czasie trwania postępowania, o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny, pismem czytelnym.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do podpisania oferty.

- Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 6 „Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

- Zamawiający nie wymaga numerowania czystych stron.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

- Wymagania dotyczące koperty/opakowania:

  - Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).

  - Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym Wykonawcy oraz znaczone w sposób następujący:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Anny Łajming, ul. Ks. Władysława Młyńskiego oraz Wiktora Jagalskiego w Tczewie”

Uwaga: nie otwierać przed 25-06-2014r. godz. 11:15

  - Wymagane jest zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w opisany wyżej sposób.

  - Powyższe zalecenie wynika z ewentualnej możliwości uszkodzenia bądź otwarcia koperty/opakowania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych informacji.

# 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy przesłać/składać do dnia: 25-06-2014r. do godz. 11:00.

- Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego Tczew ul. Czatkowska 8 pok. 30 (sekretariat).

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania oferty, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

- Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres Zamawiającego podany w pkt. 1, w sposób opisany w pkt. 10 „opis sposobu przygotowania ofert” niniejszej specyfikacji i dodatkowo opatrzone słowem „zmiana”. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty: winny być one opatrzone słowem „wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

- Termin otwarcia ofert w dniu: 25-06-2014r. godz. 11:15

- Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego Tczew ul. Czatkowska 8 – budynek socjalny (stołówka).

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania.

- Otwarcie jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota netto, jaką zamawiający zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także ceny zaproponowane przez Wykonawców. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”, stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ofertowa stanowi sumę wszystkich składników cenotwórczych, które obliczyć należy jako zryczałtowane wynagrodzenie Wykonawcy.

- Ogólna cena oferty (ryczałtowa) powinna uwzględniać koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji, powinna także obejmować koszty dodatkowe w tym np.: kosztów prac przygotowawczych, porządkowych, projektu oraz wykonania organizacji ruchu na czas budowy, zajęcia pasa drogowego, obsługi geodezyjnej, monitoringu TV, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, a także wszelkich innych kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją niniejszego zamówienia, jeśli nie ujęto ich w kosztach ogólnych.

- Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty czy rabaty winy być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona kwota za realizację zamówienia była ostateczna, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i tym podobnych działań w celu jej określenia.

- Cenę należy obliczyć, zgodnie z obowiązującymi w dniu złożenia oferty przepisami prawa.

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

- Kosztorys ofertowy, sporządzony przez Wykonawcę musi spełniać wymogi określone w niniejszej specyfikacji. W cenach i wartościach jednostkowych sporządzonego kosztorysu ofertowego wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie swoje koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.

- Kosztorys ofertowy, na podstawie którego zostanie określone wynagrodzenie ryczałtowe należy wykonać metodą kalkulacji szczegółowej, na podstawie dokumentacji projektowej, SIWZ oraz wizji w terenie, przy czym:

- Kosztorys winien zawierać tabele elementów scalonych oraz zestawienie sumaryczne robocizny, materiałów i sprzętu z cenami jednostkowymi.

- Należy podać wszystkie składniki (nośniki) cenotwórcze przyjęte do opracowania kosztorysu.

- Stwierdzone w kosztorysie ofertowym istotne odstępstwa pozycji od opisu przedmiotu zamówienia i wymagań dokumentacji projektowej, które powodują niedopuszczoną przez zamawiającego zmianę przewidzianej technologii wykonania robót, uznane będą za błąd w obliczeniu ceny mogący być podstawą do odrzucenia oferty, chyba że SIWZ pozwala na zastosowanie alternatywnych pozycji katalogowych (np. kalkulacji indywidualnej) oraz materiałów.

# 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

  - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- Oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejsza specyfikacją.

- Z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją.

- Złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione.

- Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego termin.

- Poprawnie wniesiono wadium.

- Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

  - W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium jest cena oferty. Najniższa otrzyma maksymalna liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego niżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium „cena oferty”:

| Nazwa kryterium | Waga | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- |
| Cena oferty brutto | 100 % | cena = cena ofertowana minimalna brutto x 100 cena badanej oferty brutto |

  - Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

  - Wykonawcy, składają oferty dodatkowe, nie mogą zaproponować cen wyższych niż złożone wcześniej.

# 14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- Nie wpłynęła, co najmniej jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

- Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

- W przypadkach, o których mowa w § 61 ust. 4 RUZ, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

- Postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert.

- Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o jego udzielenie, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub go obejmuje.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, podając w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczególności:

- Nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru.

- Nazwę (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

- Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce.

- Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

- Termin, po upływie którego możliwe będzie zawarcia umowy.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcom.

- Jeżeli wyłoniony Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zobowiązany będzie do dostarczenia przez podpisaniem umowy aktualnego zaświadczenia, potwierdzonego „za zgodność z oryginałem”.

- W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana:

- Przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub

- Będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z siwz, lub

- Nie dopełnił wszystkich niezbędnych formalności.

Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte w prowadzonym postępowaniu kryteria, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

# 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji, jakości.

- Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana, jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej netto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu płatne przelewem na konto Zamawiającego w banku:

NORDEA BANK POLSKA  89 1440 1101 0000 0000 1268 9713

lub w jednej z niżej podanych formach:

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym.

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniądz należy zdeponować w kasie siedziby Zamawiającego tj. Tczew, ul. Czatkowska 8.

- Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa jako forma wadium musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wypłaty kwoty określonej w gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w pkt. 15.8 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu, rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

# 16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY

- Warunki umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 6.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:

  - dla zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi w szczególności:

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności temperatury powietrza poniżej 0C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu, gradobicie, gruba pokrywa śnieżna,

- niewypały i niewybuchy,

- wykopaliska archeologiczne,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych.

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:

- brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych,

- protesty mieszkańców,

- konieczność prowadzenia postępowania egzekucyjnego co do wydania nieruchomości.

  - dla zmiany sposobu spełnienia świadczenia:

- zmiany technologiczne, w szczególności:

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- konieczność realizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

- zmiany personalne, w szczególności:

- zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne, legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w prawie budowlanym.

- Zamawiający, nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub doświadczeniu, niż wykazano w warunkach,

- zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego wykonawca wykonuje przedmiot umowy, na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym,

- zmiany osób do nadzorowania robót.

  - dla pozostałych zmian:

- zmiana obowiązującej stawki VAT,

- rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

# 17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu udzielania zamówień przez ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie.

- Niniejsze postępowanie jest zamówieniem sektorowym poniżej 5 186 000 euro, realizowane na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie z dnia 26.04.2010r. Wykonawca może wnieść umotywowane odwołanie do Zamawiającego na wybór trybu postępowania, tj. zakwalifikowanie zamówienia jako sektorowe.

# 18. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składne przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia stanowią załączniki do protokołu postępowania.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- Ujawnianie uczestnikom postępowania treści protokołu, wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku.

- Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji.

- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

- Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert.

- Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Regulaminu oraz Kodeksu Cywilnego.

# 19. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer 1.  Formularz ofertowy Wykonawcy.

Numer 2.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Numer 3.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o zamówienie.

Numer 4.  Wykaz wykonanych robót.

Numer 5.  Wykaz osób, które będą realizować zamówienie.

Numer 6.  Wzór umowy.

Numer 7.  Dokumentacja projektowa.

Numer 8.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Numer 9.  Dokumentacja geotechniczna.

## Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Anny Łajming, ul. Ks. Władysława Młyńskiego oraz ul. Wiktora Jagalskiego w Tczewie”

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: 	____________________________________________________________________________

Siedziba: 	_______________________________________________________________________________

Adres poczty elektronicznej:	________________________________________________________________

Numer telefonu:			________________________________________________________________

Numer faksu:			________________________________________________________________

Numer NIP:				________________________________________________________________

Dane dotyczące Zamawiającego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

83-110 Tczew, Czatkowska 8

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Anny Łajming, ul. Ks. Władysława Młyńskiego oraz Wiktora Jagalskiego w Tczewie”, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określając:

| Cena ryczałtowa netto: |  | zł |
| --- | --- | --- |
| VAT: |  | % |
|  |  | zł |
| Cena ryczałtowa brutto: |  | zł |
| Słownie: |  |  |

Powyższa cena ryczałtowa obejmuje pełen zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej i została skalkulowana w oparciu o kosztorys ofertowy – stanowiący załącznik do niniejszej oferty.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się poszczególne elementy zamówienia z następującymi cenami netto:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej :

a/  ul. Anny Łajming                              	          ____________________________ zł

b/  ul. Wiktora Jagalskiego                                      ____________________________ zł

c/  ul. Ks. Władysława Młyńskiego                          ____________________________ zł

Budowa przyłączy kanal. sanitarnej :

a/  ul. Anny Łajming                                     		____________________________ zł

b/  ul. Wiktora Jagalskiego                                       ____________________________ zł

c/  ul. Ks. Władysława Młyńskiego                           ____________________________ zł

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie w terminie:			od dnia podpisania umowy do dnia ………………………

Warunki płatności:						zgodnie z postanowieniami do umowy

Na wykonane roboty udzielam gwarancji		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

_______________________________________________________________________________

tel. kontaktowy, fax., zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię ___________________________________________________________________

Stanowisko ______________________________________________________________________

Telefon ___________________________________ Fax. __________________________________

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: _________________, w formie: __________________

- Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: ____________________________________

____________________________________________________________________________________

Dokumenty:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

1.   _____________________________________________

2.   _____________________________________________

3.   _____________________________________________

4.   _____________________________________________

5.   _____________________________________________

6.   _____________________________________________

7.   _____________________________________________

8.   _____________________________________________

Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać (*):

siłami własnymi

siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów (**), zgodnie z pkt. 5.2 SIWZ, załączamy pisemne zobowiązanie innego/innych podmiotów lub inne odpowiednie dokumenty dowodzące, że będziemy dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Inne informacje Wykonawcy:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Oferta sporządzona została na ________ stronach ponumerowanych w kolejności ułożenia.

_________________________

(podpis Wykonawcy)

(*) - niepotrzebne skreślić

(**) – jeżeli dotyczy

## Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Anny Łajming, ul. Ks. Władysława Młyńskiego oraz ul. Wiktora Jagalskiego w Tczewie”

Nazwa Wykonawcy	__________________________________________________________

Adres Wykonawcy		__________________________________________________________

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi.

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.

- Dysponuję potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

________________________________

(podpis Wykonawcy)

## Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Anny Łajming, ul. Ks. Władysława Młyńskiego oraz ul. Wiktora Jagalskiego w Tczewie”

Nazwa Wykonawcy	__________________________________________________________

Adres Wykonawcy		__________________________________________________________

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie z dnia 26.04.2010r w szczególności:

1)	Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.

2)	w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

3)	Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4)	osoby określone w § 18 ust. 1 pkt. 6 do 10 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5)	w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

________________________________

(podpis Wykonawcy)

## Załącznik Nr 4

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Anny Łajming, ul. Ks. Władysława Młyńskiego oraz ul. Wiktora Jagalskiego w Tczewie”

Nazwa Wykonawcy	__________________________________________________________

Adres Wykonawcy		__________________________________________________________

Wykaz wykonanych robót (co najmniej 1 roboty) w okresie ostatnich 5 lat upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, których przedmiotem było :

- budowa kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 300 tys. zł brutto

- realizacja przejścia sieciami w technologii pojedynczego przewiertu sterowanego o długości min. 100m

Powyższe warunki Zamawiający uzna za spełnione dla zadań zrealizowanych łącznie (na jednej robocie budowlanej) lub rozdzielnie.

| Lp. | Miejsce wykonania | Zakres prac | Wartość | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

________________________________

(podpis Wykonawcy)

## Załącznik Nr 5

WYKAZ OSÓB,

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Anny Łajming, ul. Ks. Władysława Młyńskiego oraz ul. Wiktora Jagalskiego w Tczewie”

Nazwa Wykonawcy	__________________________________________________________

Adres Wykonawcy		__________________________________________________________

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, niezależnie od tego czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

| Lp. | Nazwisko i imię | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

- Wykonawca zobowiązany jest do powyższego wykazu załączyć wymagane przez Zamawiającego kserokopie uprawnień oraz kserokopie aktualnej przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

________________________________

(podpis Wykonawcy)

## Załącznik Nr 6

WZÓR UMOWY Nr NI-Z/039/2014

Zawarta w dniu _____________ w Tczewie pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

83-110 Tczew ul. Czatkowska 8

NIP 593-010-32-34

zwanym w dalszej części Umowy „ZAMAWIAJĄCY” reprezentowanym przez:

- Prezesa Zarządu		-	Marcjusza Fornalika

a

_________________________________________________

_________________________________________________

NIP _____________________________________________

zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez:

- ______________	______________________

- _____________	_	______________________

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z § 3 pkt. 2 lit. a Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZWiK Sp. z o.o. z dnia 26.04.2010r., zawarta została umowa następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Anny Łajming, ul. Ks. Władysława Młyńskiego oraz ul. Wiktora Jagalskiego w Tczewie”.

Szczegółowy zakres zamówienia:

- sieć kanalizacji sanitarnej – rury PP (lite) SN8  DN200  i długości  L= 647,30 mb ,  w tym :

-  ul. Anny Łajming :  odcinek od Sistn.184 do S.39; od S.43 do S43.5 o L= 139,20 mb

-  ul. Wiktora Jagalskiego : odcinek od S.43 do S43.2 o L= 62,80 mb

-  ul. Ks. Władysława Młyńskiego : odcinek od S.39 do S.22; od S.22 do S22.2 o L= 445,30 mb

- sieć wykonana metodą bezwykopową – przewiert sterowany w ul. Ks. Władysława Młyńskiego na odcinku od S.27 do S.28 o długości L= 92,90 mb , rura przeciskowa stalowa (ochronna)  350 pod gazociągiem wysokiego ciśnienia, rura przewodowa PP DN200 SN8 .

- budowa studni rewizyjnych betonowych fi 1200 mm  -  27 szt.  ,  w tym :

-   ul. Anny Łajming :    6 szt.   (S.43, S.42, S.41, S.40, S.39, S43.5)

-   ul. Wiktora Jagalskiego :   2 szt.  (S43.1, S43.2)

-  ul. Ks. Władysława Młyńskiego :  19 szt.  (S.38, S.37, S.36, S.35, S.34, S.33, S.32, S.31, S.30, S.29, S.28, S.27, S.26, S.25, S.24, S.23, S.22, S22.1, S22.2)

- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PP (lite) SN8 DN160 (36 szt.) o łącznej długości L = 181,60 mb     do granicy działek, zabezpieczone i zaślepione korkiem,  w tym :

-    ul. Anny Łajming :  7szt. o łącznej długości L= 29,80 mb (do działek nr : 347/9, 347/8, 347/16, 347/15, 347/5, 347/6)

-    ul. Wiktora Jagalskiego :  1 szt. o długości L= 1,50 mb  (do działki nr 347/19)

-   ul. Ks. Władysława Młyńskiego :  28 szt. o łącznej długości L= 150,30 mb  (do działek nr :  60/4, 60/11, 60/3, 58/6, 58/5, 58/4, 58/13, 58/3, 58/12, 58/2, 58/11, 56/23, 58/10, 56/22, 56/28, 56/21, 56/29, 56/19, 56/32, 56/18, 56/33, 56/17, 56/34, 56/35, 56/15, 56/36, 56/13, 56/12)

- roboty ziemne,

- rozebranie nawierzchni jezdni, chodników i krawężników,

- próby szczelności, odbiór robót i kontrole jakości,

- zagęszczenie gruntu w wykopie warstwowe, należy zapewnić wymianę gruntu na pospółkę piaskowo-żwirową w wykopie, w ilości pozwalającej na zagęszczenie zasypanych wykopów                          i uzyskaniu wymaganych stopni zagęszczenia,

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną z uzyskaniem współczynnika min. 0,98 pod drogami ; 0,8 poza drogami.

- przywrócenie nawierzchni ulic, chodników i terenów zielonych do stanu pierwotnego,

Uwaga:  Należy przewidzieć wymianę uszkodzonych materiałów z rozebranej nawierzchni i ich uzupełnienie na koszt Wykonawcy.

- prace w rejonie występujących skrzyżowań z innymi sieciami wykonywać ręcznie z jednoczesnym zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia,

- na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych należy zastosować rurę osłonową dzieloną – PS, np. typu AROT A160 PS długości 2m do 3 m,

- skrzyżowania z istniejącymi gazociągami należy zabezpieczyć rurami ochronnymi PE dn250 o długości 3,0 m (po 1,50 m w każdą stronę od przewodu gazowego),

- wykonanie robót zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych t. I i II oraz warunkami szczegółowymi wykonania robót drogowych”,

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót zgodnie z specyfikacją przetargową, dokumentacją projektową i ofertą Wykonawcy z dnia _______________.

- Wymagania materiałowe:

  - rury kanalizacyjne PP (lite) zgodnie z PN-EN 1852, ze ścianka korygowaną ze wzmocnionym wierzchołkiem karbu, łączone na kielich z uszczelkami symetrycznymi z EPDM i poliuretanowymi,                o klasie wytrzymałości SN-8, rury i kształtki należy stosować od jednego producenta;

  - rury stosowane do metody bezwykopowej :  (ochronne) stalowe przeciskowe;

  - studnie rewizyjne z kręgów betonowych z klasy betonu B-45   1200, 2000, kręgi łączone na wpust                 z uszczelką gumową i zaprawą klejącą, dolny krąg musi być monolitycznie połączony z dnem studni, muszą mieć także pierścień dystansowy i stopnie złazowe, wyposażone we włazy żeliwne zatrzaskowe typu ciężkiego klasy D okrągłe bez wentylacji z korpusem żeliwnym i pokrywą żeliwną z wypełnieniem betonowym, zewnętrzne ściany studni izolowane powłoką abizolu R+2xP,

  - połączenie rur kanalizacyjnych PP ze studzienkami wykonane za pomocą przejść szczelnych (systemowych) osadzonych fabrycznie;

  - materiały i urządzenia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać co do jakości wymagań wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawa Budowlanego, posiadać aprobaty techniczne Cobrti Instal oraz wymagań projektu. Materiały powinny posiadać opisy umożliwiające precyzyjną identyfikację spełniania wymagań.

- Na każde żądanie Inspektora Nadzoru obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 3 oraz wymagań dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 uzyskać od Inspektora Nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i dokumentacją projektową.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

TERMIN REALIZACJI

§ 2

- Strony ustalają, że zamówienie będzie realizowane w terminie:

rozpoczęcie:		________________ 2014r.

zakończenie:		________________ 2014r.

- Przekazanie placu budowy przez  Zamawiającego nastąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

- Uporządkowanie i przywrócenie do stanu pierwotnego placu budowy przez Wykonawcę nastąpi w terminie do dnia __________________ 2014r.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 3

- Wykonawca dokona uzgodnień z gestorami innych sieci w zakresie wykonywanych robót.

- Wykonawca dokona na swój koszt uzgodnień dotyczących organizacji ruchu drogowego i zajęcia pasa drogowego.

- Zajęcie i zdanie dróg Wykonawca dokona z Miejskim Zarządem Dróg w Tczewie.

- Koszt zajęcia za czas trwania robót poniesie Wykonawca.

- Czas zajęcia poszczególnych odcinków pasa drogowego musi być uzgodniony z Zamawiającym i zarządcą drogi.

- Koszt wbudowania urządzeń w pas drogowy ponosi Zamawiający.

- Wejście z robotami na prywatne działki musi być uzgodnione z właścicielami posesji.

- Za pomoc ze strony Zamawiającego w udostępnienie beczkowozów Wykonawca zostanie obciążony fakturą na podstawie faktycznie poniesionych kosztów.

- Koszt wytyczenia trasy, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz bieżącej obsługi geodezyjnej ponosi Wykonawca.

- Inwentaryzację wykonanej sieci należy dostarczyć na odbiór końcowy w 3 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej   [plik *.dxf oraz plik tekstowy współrzędnych punktów charakterystycznych sieci w formacie *.txt.].

- Wykonawca poniesie koszty naprawy uszkodzonych podczas robót zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

§ 4

- Zamawiający określa, iż osobą odpowiedzialną za realizację umowy po jego stronie będzie:

Inspektor Nadzoru – Gerhard Narloch upr. nr 5561/Gd/93 i GT-III-630/741/77, POM/IS/3374/01

- Wykonawca określa, iż osobą odpowiedzialną za realizację umowy po jego stronie będzie:

Kierownik budowy - ________________________________________________________________

- Zamawiający i Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1 i ust. 2.

- O dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 3, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie w terminie do 5 dni przed planowana zmianą. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

WYNAGRODZENIE

§ 5

- Strony ustalają, że cena określona przez Wykonawcę w wybranej w trybie przetargu nieograniczonego ofercie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, jest ceną ryczałtową.

- Wysokość wynagrodzenia, ustalona w chwili zawarcia niniejszej umowy, wynosi: _______________________ zł (netto) + obowiązująca stawka podatku od towarów i usług.

[słownie: ________________________________________________ zł (netto)]

- Wykonawca oświadcza, że określone przez niego ceny obejmują wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie będą stanowiły podstaw do zmiany cen jednostkowych.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosowanie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienia w zapłacie faktury.

GWARANCJA

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia na wykonane prace 36-miesięcznej gwarancji, licząc od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego.

- W razie braku sprawności zainstalowanych urządzeń, powstałych w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia braku.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych przeglądów w okresie gwarancji z częstotliwością raz na pół roku i na każde pisemne wezwanie Zamawiającego.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

- w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego,

- dla wymienianych materiałów i urządzeń w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany,

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na zasadach ogólnych.

ODBIORY

§ 7

  - Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy terminy wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora z ramienia Zamawiającego. Sprawdzanie powinno nastąpić w ciągu 2 dni roboczych. Wykonanie robót oraz ich sprawdzenie stwierdza się wpisami do dziennika budowy.

  - Warunkiem bezwzględnym odbioru robót będzie odebranie wykonanych odcinków sieci i przyłączy przed ich zasypaniem przez Inspektora nadzoru i służby eksploatacyjne ZWiK Tczew.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli postępu wykonywanych prac przez upoważnionego ze swojej strony przedstawiciela.

  - Wykonawca w czasie realizacji zadania jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić wyjaśnień dotyczących przebiegu pracy.

  - Inspektor nadzoru potwierdzi zakończenie robót oraz sprawdzi kompletność i prawidłowość dokumentów odbiorczych złożonych przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Kierownika Budowy, gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów.

  - Warunkiem odbioru końcowego robót będzie dostarczenie do Zamawiającego protokółów odbioru nawierzchni i terenu od zarządcy oraz pozytywnych badań zagęszczenia gruntu.

  - Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i złożenia kompletnych dokumentów odbiorczych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zgłoszenia obiektu do odbioru końcowego, kompletnej dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, obejmującej m. in.:

a) Dokumentację projektową w wersji papierowej, z naniesionymi przez kierownika budowy wszystkimi zmianami   dokonanymi w toku wykonywania robót, uzgodnionymi i akceptowanymi przez projektanta       i inspektora nadzoru inwestorskiego.

b)  dzienniki budowy

c) protokoły odbiorów robót: zanikających, podlegających zakryciu oraz odbiorów technicznych                                 i częściowych.

d) rysunki, szkice i inną dokumentację roboczą służącą realizacji robót na obiekcie.

e) kompletne szczegółowe obmiary rzeczowe wykonanych i odebranych elementów robót.

f) świadectwa jakości wbudowanych materiałów i urządzeń.

g) zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i dokumentacją projektową

h) płytę CD wraz z raportem z przeglądu kamerą,

i ) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a/ jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy bez zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji                    i rękojmi rozpoczynają  bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy o których mowa w niniejszej umowie.

- Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji. Zamawiający powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej.

ROZLICZENIE PRAC

§ 8

- Zamawiający dopuszcza rozliczanie za wykonane prace fakturami częściowymi na podstawie podpisanych przez Strony protokołów odbioru.

- Fakturowanie częściowe do wysokości 50% kwoty ofertowej, po wykonaniu min. 60% zakresu umownego robót w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Faktura końcowa będzie wystawiona po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Terminy płatności faktur ustala się na 14 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego wraz z podpisanym obustronnie protokołem odbioru robót.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, dla ich rozliczenia przyjmuje się zasady i podstawy wynagrodzenia wg stawek i cen ofertowych:

- stawka bezpośrednia 1 r-g					______________ zł

- wielkość kosztów pośrednich od R i S				______________ %

- wielkość kosztów zysku od R, S, Kp				______________ %

- wielkość pracy sprzętu wg kosztorysu ofertowego

- wielkość kosztów zakupu od M					______________ %

- Jako roboty dodatkowe traktowane będą wyłącznie te roboty, które nie zostały przewidziane do wykonania, a których wykonanie jest niezbędne z punktu widzenia celu jakiemu służy przedmiot umowy i których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 9

- Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 % wartości wynagrodzenia umownego netto, tj. ________________________ zł.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy wniesie 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w formie _______________________________________________

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy odbędzie się wg następujących zasad:

  - pierwsza część w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia tj. _______________ zł zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - druga część w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia tj. _______________ zł zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zamawiającemu przysługuje prawo pokrycia z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, także pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi lub z tytułu gwarancji.

- Jeżeli w toku realizacji umowy ustalona w § 5 ust. 2 wartość przedmiotu umowy ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zwiększyć odpowiednio.

PODWYKONAWCY

§ 10

- Strony dopuszczają możliwość zawarcia przez Wykonawcę umowy dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy z podwykonawcami.

- Zawarcie umowy z Podwykonawcą wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcą, wraz z częścią  dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest uprzednia zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.  Zdanie drugie ust. 2 stosuje się odpowiednio.

- Zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.

- Na fakturach wystawionych przez Wykonawcę wyszczególnione będą rachunki bankowe Wykonawcy i Podwykonawcy. Kwoty płatne odpowiednio na rachunek Wykonawcy lub Podwykonawcy wyszczególnione będą przy odpowiednim rachunku bankowym.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

§ 11

- Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w razie odstąpienia od umowy przez któregokolwiek ze stron, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20% wartości zadania netto, o jakiej mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy;

- w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę – w wysokości 20% wartości zadania netto, o jakiej mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy;

- w razie w opóźnienia w usunięciu wad fizycznych wykonanego zadania objętego przedmiotem umowy, stwierdzonych w okresie w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wartości zadania netto ustalonej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- w razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulegnie podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,

- w razie opóźnienia w wykonaniu całości zadania objętego przedmiotem umowy w terminie wskazanym w § 5 ust. 2 niniejszej umowy – w wysokości 0,2% wartości zadania netto ustalonej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 20% wartości zadania netto w ustalonej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, z wyłączeniem odstąpienia z przyczyn określonych w § 13 działu „Odstąpienie od umowy”.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

- W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Potrącenia wymagalnych kar umownych Zamawiający dokona z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wystawionej noty obciążeniowej określającej wysokość kary.

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

§ 12

- Umowa może zostać zmieniona przez strony na wniosek każdej ze stron. Zmiana dla swojej ważności wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy.

- Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu, numeru wskazanego do doręczeń, a niewykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na adresy podane w Umowie będą skuteczne.

- Zawiadomienia mogą być doręczone do rąk własnych, wysłane listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną. W dwu ostatnich przypadkach zawiadomienie wymaga potwierdzenia w drodze listownej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 13

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich zobowiązań wynikających z umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Naruszenie zakazu opisanego w pkt. 3 upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na skutek okoliczności obciążających Wykonawcę.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

§ 14

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy strony deklarują rozwiązywać polubownie, a po wyczerpaniu trybu polubownego oddają pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

- Integralną częścią umowy są załączniki:

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami z dnia: _____________

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiot umowy wraz z załącznikami.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa Prawo Budowlane i Regulamin Udzielania Zamówień.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału każda, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

AKCEPTUJĘ WZÓR UMOWY :

________________________________

(podpis Wykonawcy)